Опросный лист на поставку высоковольтного преобразователя частоты (ПЧ)

для регулирования скорости асинхронных и синхронных электродвигателей

Контактные данные по предприятию и исполнителю:

Объект:

Расположение :

Название конечного клиента:

Название системного интегратора (если участвует в проекте)

Сроки реализации проекта:

Данные по технологическому процессу

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Краткое описание технологического процесса (приложить технологическую схему) |  |
| Назначение и задачи электропривода в технологическом процессе |  |
| Влияние работы электропривода на технологический процесс и его результаты (увеличение выхода продукции, повышение качества и снижение брака, снижение расхода материалов и ресурсов, повышение надежности и т.д.) |  |

Данные по нагрузочному механизму

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование приводимого механизма (насос, воздуходувка и т.д.) |  |
| Тип приводимого механизма |  |
| Завод-изготовитель |  |
| Номинальная скорость вращения механизма, об/мин |  |
| Мощность приводимого механизма при номинальной скорости вращения механизма, кВт, не более |  |
| Коэффициент передачи редуктора (при его наличии) |  |
| Режим работы электропривода | Продолжительный (непрерывный) |  |
|  | Циклический (приложить циклограмму работы) |  |
| Необходимость реверса |  |
| Способ торможения | Торможение выбегом |  |
|  | Принудительное торможение (указать время торможения с номинальной скорости до нуля) |  |

Данные по электродвигателю

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Полный тип (кодировка) двигателя | Асинхронный |  |
|  | Синхронный |  |
| Завод-изготовитель, год выпуска |  |
| Номинальное напряжение двигателя, В |  |
| Номинальный ток двигателя, А |  |
| Номинальная мощность двигателя, кВт |  |
| Номинальная скорость вращения, об/мин |  |
| Номинальный КПД |  |
| Номинальный cos φ |  |
| Полный тип установленного возбудителя (для синхронного двигателя. Приложить схему подключения) | Статический |  |
|  | Вращающийся |  |
| Допустимые перегрузки двигателя, А |  |
| Длительность допустимых перегрузок двигателя, с |  |
| Кратность пускового тока (от номинального), Iпуск/Iном |  |
| Количество электродвигателей, которые должны поочередно подключаться к ПЧ (т.н. «многодвигательное применение») |  |

Данные по питающей сети

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питающей сети в точке присоединения ПЧ, кВ |  |
| Мощность питающего трансформатора, кВА |  |
| Наличие, характер и уровень искажений параметров питающей сети при существующих режимах пуска и работы электродвигателей (просадки и несимметрия напряжения, высшие гармоники и т.д.) |  |
| Наличие установок компенсации реактивной мощности, токоограничивающих реакторов и иных устройств регулирования параметров питающей сети |  |
| Количество секций в составе распределительного устройства (РУ) |  |
| Наличие и количество резервных ячеек в составе РУ |  |

Данные по системе частотного регулирования

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Климатическое исполнение: |  |
| Предполагаемая длина кабелей от ПЧ до электродвигателя, м |  |
| Отклонения от нормальных условий окружающей среды в месте установки ПЧ (Нормальными считаются следующие условия: - температура окружающего воздуха: +5…+40 град С.; - относительная влажность воздуха: менее 90%, без конденсации; - высота над уровнем моря: не более 1000 м; - атмосфера: не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. |  |
| Требуемая степень защиты IP: |  |
| Необходимость управления работой вспомогательных механизмов (напорные задвижки, шибера, клапана и т.д.) |  |
| Необходимость синхронизированного безударного переключения э/д с ПЧ на работу от питающей сети в ходе работы э/д |  |
| Наличие на объекте датчика контроля технологического параметра необходимого для работы ПИД-регулятора техпараметра в ПЧ. Тип датчика. |  |
| Необходимость комплектной поставки с ПЧ датчика техпараметра |  |
| Данные по датчику техпараметра (существующего на объекте или требуемого в комплекте поставки) | Род техпараметра (давление, разряжение, уровень, расход, скорость и т.д.) |  |
|  | Требуемый диапазон регулирования техпараметра |  |
|  | Тип аналогового сигнала датчика (0…10 В/0…20 мА/4…20 мА) |  |
|  | Иные данные (способ мех. присоединения, наличие индикатора на вторичном приборе по месту, блока питания и т.д.) |  |
| Необходимость управления ПЧ (пуск/стоп/реверс/задание) от системы автоматики объекта (АСУТП верхнего уровня) |  |
| Необходимость поставки с ПЧ системы автоматизированного управления |  |
| Формат и характер сигналов (дискретные/аналоговые) или протокол связи (Modbus, Profibus, Ethernet и т.д.) |  |

Дополнительное оборудование для комплектования с ПЧ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Оборудование для поочередного подключения электродвигателей к ПЧ (т.н. «многонасосное применение») |
| Коммутационный шкаф ШРВУ с дистанционно-управляемыми разъединителями | Количество двигателей |  |
|  | Способ ввода/вывода кабелей |  |
| Коммутационный шкаф ШКА с вакуумными выключателями | Количество двигателей |  |
|  | Способ ввода/вывода кабелей |  |
| Иное оборудование |
| Пульты управления оператора | Навесной пульт с мнемосхемой и кнопочным управлением |  |
|  | Навесной пульт с сенсорным экраном |  |
|  | АРМ оператора со SCADA-системой |  |
| Комплект ЗИП для ПЧ |  |
| Электродвигатель (тип или исходные данные) |  |
| Трансформатор (тип или исходные данные) |  |
| Высоковольтная ячейка КРУ (КСО) (тип или исходные данные) |  |
| Дополнительные услуги (выполнение объектной привязки осуществляется на безвозмездной основе при размещении заказа) | Обследование и анализ существующих режимов работы. Разработка ТЭО внедрения. |  |
|  | Шеф-монтаж |  |
|  | Пуско-наладка |  |

Дополнительная информация

| Опросный лист заполнил: | ______________ | ___________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (расшифровка подписи) |  |