| Заполнено: Место для ввода даты. |  | Согласовано: Место для ввода даты. |
| --- | --- | --- |

Опросный лист на шкаф оперативного тока

Заказ №

| ЗАКАЗЧИК: | Наименование:. Контактное лицо:. (ФИО, должность). Телефон:. e-mail:. |
| --- | --- |
| ОБЪЕКТ: |  |

| Наименование параметра | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Входные параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество вводов от сети, шт. | ☐ | 1 |  |  |  |  | ☒ |  | 2 |  |  |
| АВР между вводами | ☐ | да |  |  |  |  | ☒ |  | нет |  |  |
| Количество фаз, шт. | ☐ | 1 |  |  |  |  | ☒ |  | 3 |  |  |
| Линейное напряжение, В | ☐ | 220 |  |  |  |  | ☒ |  | 380 |  |  |
| Выходные параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество комплектов | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходное напряжение, В (110, 220) | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходной ток одного ЗВУ/общий*, А *для схем 2-8 – суммарный выходной ток для двух ЗВУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типовая схема (Приложение А) (в состав схемы №1 входит 1 шт. ВАЗП, схемы №2-№8 – 2 шт. ВАЗП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры отходящих линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип коммутационных аппаратов | ☒ | выключатель |  |  |  |  | ☐ |  | предохранитель |  |  |
| Производитель коммутационных аппаратов | ☐ | EKF |  |  |  |  | ☐ |  | ABB |  |  |
|  | ☒ | OEZ |  |  |  |  | ☐ |  | АО "КЭАЗ" |  |  |
| Секция 1, Номинальный ток, А/Кривая срабатывания | - / - |  |  | - / - |  |  | - / - |  |  |  | - / - |
| Секция 1, Количество, шт. | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
| Секция 2, Номинальный ток, А/Кривая срабатывания | - / - |  |  | - / - |  |  | - / - |  |  |  | - / - |
| Секция 2, Количество, шт. | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
| Контроль положения «вкл.»/«откл.» | ☒ | нет |  |  |  |  | ☐ |  | да |  |  |
| Индикация положения коммутационной аппаратуры | ☒ | нет |  | ☐ | на клеммник |  |  |  | ☐ | мнемосхема на двери |  |
| Контроль аварийного срабатывания | ☒ |  | да |  |  | ☐ |  | нет |  |  |  |
| Дополнительные параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип выпрямителя | ☐ | тиристорный |  |  |  |  | ☒ |  | высокочастотный |  |  |
| Способ охлаждения | ☐ | естественная (ШОТ Е) |  |  |  |  | ☒ |  | принудительная (ШОТ П) |  |  |
| Температурная компенсация напряжения подзаряда АБ | ☒ | да |  |  |  |  | ☐ |  | нет |  |  |
| Защита АБ от глубокого разряда | ☒ | да |  |  |  |  | ☐ |  | нет |  |  |
| Управление вентиляцией помещения АБ | ☒ | да |  |  |  |  | ☐ |  | нет |  |  |
| Длина кабеля от ВАЗП до АБ, м | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Параметры мониторинга |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система удаленного мониторинга и передачи данных в АСУТП | ☒ | да | ☐ | нет |
| Интерфейс связи с АСУТП | ☒ | RS-485 | ☐ | Ethernet |
| Протокол связи с АСУТП | ☒ | Modbus RTU | ☐ | SNMP |
|  | ☐ | иное__________ | ☐ | МЭК 60870-5-104 |
| Параметры контроля изоляции |  |  |  |  |
| Система контроля изоляции | ☒ | да | ☐ | нет |
| Тип системы контроля изоляции | ☒ | контроль изоляции полюсов | ☐ | пофидерный контроль изоляции |
| Производитель системы контроля изоляции | ☐ | «Элекомсервис» (Скипетр) | ☒ | «РКИ» (Форпост) |
|  | ☐ | «ПКФ Электросбыт» (РК) | ☐ | иное: |
| Конструктивные параметры |  |  |  |  |
| Степень защиты, IP | ☒ | 21 | ☐ | иное: |
| Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) стандартно в комплект поставки входит цоколь 100 мм | 2100 х 800 х 600 |  |  |  |
| Подвод кабелей | ☒ | снизу | ☐ | сверху |
| Сейсмостойкое исполнение | ☒ | нет | ☐ | да |
| Аккумуляторная батарея |  |  |  |  |
| Тип АБ | ☐ | Uralcell UCG | ☒ | Uralcell UFTG |
| Емкость АБ, Ач | 100 |  |  |  |
| Количество элементов, шт | 17 |  |  |  |
| Размещение АБ | ☒ | в шкафу | ☐ | на стеллажах |
| Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) стандартно в комплект поставки входит цоколь 100 мм | 2100х 600 х 600 |  |  |  |
| Срок службы АБ, лет | 15 |  |  |  |

| Опции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Защита от перенапряжений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на вводе питания АС | ☒ | нет |  |  | ☐ | да |  |  |
| на шинах DC | ☐ | нет | ☐ | на секциях шин |  |  | ☒ | На шинах АБ |
| Разряд АБ в режиме инвертирования | ☒ | нет |  |  | ☐ | да |  |  |
| Система контроля состояния АКБ | ☒ | нет |  |  | ☐ | да |  |  |
| Измерительные приборы по умолчанию - стрелочные | ☒ | стрелочные |  |  | ☐ | цифровые |  |  |
| Устройство мигающего света | ☒ | нет |  |  | ☐ | да |  |  |
| Система обогрева шкафов | ☒ | нет |  |  | ☐ | да |  |  |
| Система дополнительной вентиляции шкафов | ☒ | нет |  |  | ☐ | да |  |  |
| Защитный эмиттер от влаги и конденсата | ☒ | нет |  |  | ☐ | да |  |  |
| Блок аварийного освещения (БАО) | ☒ | нет |  |  | ☐ | да |  |  |
| Мощность БАО, кВт | ☐ | 2 |  |  | ☐ | иное: |  |  |
| Количество отходящих линий БАО, шт | ☐ | 2 |  |  | ☐ | иное: |  |  |
| Питание оперативной блокировки разъединителей (ОБР) | ☒ | нет |  |  | ☐ | да |  |  |
| Мощность ОБР, Вт | ☐ | 500 |  |  | ☐ | иное: |  |  |
| Количество отходящих линий ОБР, шт | ☐ | 2 |  |  | ☐ | иное: |  |  |

Компоновочный чертёж, план помещения

Примечание:

Приложение А - Типовые однолинейные схемы ШОТ